К ВОПРОСУ О ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

В.Р. Сабанин, Н.И. Смирнов, А.И. Репин.

Московский энергетический институт (технический университет)

В статье рассматриваются пути решения  многоэкстремальных задач параметрической  оптимизации алгоритмов управления и диагностики. Для решения поставленных задач  предлагается модифицированный генетический алгоритм (МГА).  Показано, что при достаточном размере популяции (число поисковых точек) МГА с высокой вероятностью находит глобальный экстремум. В качестве примера, иллюстрирующего вычислительные возможности МГА, рассмотрен оптимальный синтез двухсвязной системы регулирования с двухканальным нейросетевым регулирующим устройством.

Получившие распространение имитационные методы исследования в задачах управления и диагностики предъявляют качественно новые требования к решению задач параметрической оптимизации. На замену классическим косвенным приемам вычисления оптимальных состояний все активнее приходят численные алгоритмы оптимизации.

Опыт исследования алгоритмов управления и диагностики показал, что для простых одноконтурных систем регулирования задачи оптимизации, как правило, являются одноэкстремальными. Однако для сложных систем управления с нейроконтроллерами и многопараметрических диагностических нейросетей характерно наличие большого числа локальных экстремумов.  

Для решения одноэкстремальных задач оптимизации существует достаточное число аналитических и численных алгоритмов.

Одним из таких алгоритмов является симплекс-метод деформируемого многогранника Нелдера-Мида [1]. Универсальная программная реализация алгоритма представлена в [2]. Там же рассмотрены примеры её использования для решения различных оптимизационных задач, включая задачу параметрической идентификации математических моделей объектов управления.

При оптимизации одноконтурной АСР с ПИ-регулятором методом Нелдера-Мида было показано [3], что из различных начальных координат алгоритм осуществлял устойчивый целенаправленный поиск вектора настроечных параметров 
[image: image1.wmf]u

p

K

   

,

K

 для целевой функции


[image: image2.wmf](

)

[

]

  ,

ψ

ψ

a

K

   

,

K

I

F

зд

u

p

м

-

×

+

×

=

1

                                                    (1)

где 
[image: image3.wmf]м

I

 - интеграл по модулю от регулируемого параметра на временном интервале переходного процесса;    
[image: image4.wmf]u

p

K

   

,

K

-  настроечные параметры ПИ-регулятора; 
[image: image5.wmf]ψ

  

,

ψ

зд

- соответственно, заданная и текущая степень затухания переходного процесса регулирования; 
[image: image6.wmf]a

- масштабный коэффициент, учитывающий вес штрафной функции. 

Применение  метода деформируемого многогранника для оптимизации одноконтурной системы регулирования с ПИД-регулятором, двухконтурной АСР с дифференциатором и АСР с нейрорегуляторами различной структуры привело к неоднозначности решения, результаты которого зависели от выбранных начальных координат. Из этого следует вывод о многоэкстремальности подобных задач.

Методы одноэкстремальной оптимизации не гарантировали оптимальности решения, поэтому для решения поставленных задач возникает необходимость применения методов глобальной оптимизации. В настоящее время наиболее предпочтительными методами многопараметрической многоэкстремальной оптимизации являются генетические алгоритмы [4], реализующие постулаты теории эволюции и опыта селекции растений и животных. 

 Стратегия поиска оптимального решения в генетических алгоритмах опирается на гипотезу селекции: чем выше приспособленность особи, тем выше вероятность того, что в потомстве, полученном с её участием, признаки, определяющие приспособленность, будут выражены ещё сильнее [5].

Генетические алгоритмы являются элементарной моделью процесса эволюции популяций особей в Природе. Если принять, что каждая особь популяции является точкой в координатном пространстве оптимизационной задачи 
[image: image7.wmf][

]

li

i

i

i

x

,...,

x

,

x

X

2

1

, а приспособленность особи соответствующим значением функции цели 
[image: image8.wmf](

)

i

X

f

, то популяцию особей можно рассматривать как множество координатных точек в пространстве, а процесс эволюции – как движение этих точек в  сторону оптимальных значений целевой функции.

Подобно тому, как в природе информация о наследственных признаках организмов представлена в хромосомах в виде линейной последовательности различных комбинаций четырех нуклеотидов (А - аденин, Ц – цитозин, Т – тимин и Г – гуанин),  в генетическом алгоритме векторы переменных также записываются в виде цепочек символов, используя двух- , трех- или четырехбуквенный алфавит [5]. Хромосомное представление  информации позволяет применять генетические операторы:  кроссовер, мутацию и инверсию. Генетические операторы являются упрощенной формой передачи наследственности. В Природе они обеспечивают процесс эволюции, а в генетических алгоритмах оптимизации  движение координатных точек в  направлении оптимальных значений функции цели. 

Работа генетического алгоритма состоит из следующих этапов:

1. Создание в исследуемом пространстве поиска EN начальной популяции особей размером 
[image: image9.wmf](

)

N

μ

   

μ

>

, где N – размерность задачи. Исходная популяция обычно создается случайным образом сразу в символьном виде.

2.  Перевод каждого вектора координат 
[image: image10.wmf][

]

μ

,

i

 

;

x

,...,

x

,

x

X

li

i

i

i

0

2

1

Î

 из символьного вида в десятичный и  расчет целевой функции для каждой координатной точки 
[image: image11.wmf](

)

μ

,

i

   

;

X

f

i

i

0

Î

.

3. Оценка популяции на вырожденность. Вырожденность популяции оценивается по разности максимального 
[image: image12.wmf]max

f

 и минимального 
[image: image13.wmf]min

f

  значений функции цели. При выполнении условия 


[image: image14.wmf]ε

f

f

min

max

£

-

  ,                                                     (2)

где ( - достаточно малое число, популяция вырождается в точку, соответствующую решению задачи. В противном случае выполняется следующий пункт.

4. Удаление из популяции 
[image: image15.wmf]μ

ρ

×

 наименее приспособленных по значению функции цели особей, где 
[image: image16.wmf]ρ

- коэффициент элиминирования (обычно он принимается равным 0.1 [6]). Оставшиеся 
[image: image17.wmf]μ

)

ρ

(

×

-

1

 особей составляют родительскую группу, которая используется для генерации потомства (новых координатных точек).

5. Из родительской группы равновероятно 
[image: image18.wmf]μ

ρ

×

 раз  выбираются пары родительских особей, к которым последовательно применяются генетические операторы. В результате генетических операций генерируются 
[image: image19.wmf]μ

ρ

×

 потомков (новых координатных точек). Полученные потомки помещаются в исходную популяцию и для них вычисляются функции цели.

6. Алгоритм переходит к п. 3 на новый этап эволюции.

Генетические алгоритмы при поиске глобального экстремума используют вероятностный подход. В связи с этим целесообразно говорить не о глобальном экстремуме, а о наилучшем достигнутом решении в принятом диапазоне поиска. Успех работы генетического алгоритма прежде всего обеспечивается идеей коллективного поиска, т.е. поиском с помощью популяции поисковых точек и генетических операторов, заимствованных из Природы. 

Генетические операторы,  воздействуя с некоторой вероятностью на хромосомы родителей, обеспечивают, с одной стороны, передачу потомству информации о состоянии популяции, а с другой – поддерживают на протяжении всей эволюции достаточный уровень его изменчивости, что сохраняет поисковую способность алгоритма. 

Поисковая способность генетических алгоритмов в значительной степени зависит от размера популяции 
[image: image20.wmf]μ

. Очевидно, чем больше размер популяции, тем больше вероятность приближения к искомому глобальному экстремуму. Однако на практике размер популяции 
[image: image21.wmf]μ

 ограничен возможностями вычислительной техники и лежит в пределах от 10 до 500 [6].

Важной особенностью генетических алгоритмов является то, что ни один из генетических операторов (кроссовер, мутация, инверсия) в процессе генерирования потомков не опирается на знание локального рельефа поверхности целевой функции [5]. Формирование потомков происходит случайным образом, и нет гарантии, что найденные решения будут лучше родительских. Поэтому в процессе эволюции  встречаются “неудачные” потомки, которые увеличивают число обращений к функции цели увеличивая, тем самым,  время поиска глобального экстремума.

В настоящее время генетические алгоритмы в основном имеют специализированное  применение в нейросетевых технологиях для решения многопараметрических задач распознавания образов и прогнозирования. Однако при всей внешней простоте замысла генетические алгоритмы требуют значительных усилий при настройке под конкретную задачу. В настройке нуждаются, прежде всего, вероятности применения генетических операторов. 

В задачах настройки систем регулирования на детерминированные возмущения в качестве функций цели обычно выбирается интегральный критерий, вычисляемый на интервале времени переходного процесса, требующий значительного объема вычислений. Для таких задач к алгоритму оптимизации предъявляются жесткие требования по числу обращений к функции цели. 

С учетом отмеченного, предлагается модификация генетического алгоритма для универсального использования в задачах небольшой размерности. Модифицированный генетический алгоритм, далее МГА, сохраняет в себе генетические качества статистической селекции популяции поисковых точек. Для исключения неудачных потомков при их генерировании в МГА реализована процедура регулярного поиска локальных экстремумов с использованием операций деформируемого многогранника. 

На рис. 1 и 2 приведены две части информационных блок-схем работы МГА. В первой части реализованы процедуры статистического задания начальной популяции, сортировки и отбрасывания (элиминирования) неперспективных особей, вероятностной селекции группы особей для начала процессов регулярного поиска локальных экстремумов, а также процедур завершения работы алгоритма. Во второй части реализованы операции регулярного поиска локальных экстремумов.

В первом блоке алгоритма вводится размерность задачи оптимизации N, число особей в популяции (, точности решения задачи (, а также две матрицы начальных предельных максимальных и минимальных значений координат оптимизируемых векторов популяции.

В первом пункте блока 2 создается матрица случайных чисел для координат ( начальных векторов оптимизации Xn 


[image: image22.wmf].

μ

,

j

   

;

N

,

i

   

;

xn

)

xn

xn

,

(

rnd

xn

min

j

,

i

min

j

,

i

max

j

,

i

j

,

i

1

1

0

Î

Î

+

-

=

                             (3)

Во втором пункте блока 2 для матрицы координат векторов начальной популяции вычисляются значения функции цели
[image: image23.jpg]Brnox 1

BBO/I TAPAMETPOB AJITOPUTMA ONITHMH3BAIIAK
1. TlapameTpe! 3a1aui ONTHMH3ALAY
N- b 341841 OIT) p Mas 2 + 50;
W — umcno ocobei B nomynALMM, pekomenayemoe (10 + 100)xN;
€- TOYHOCTE PELIeHUs 3a3/auu, peromenayemas 0,01 + 0,0001.
2. TII YEHIIST KOOP T oI 0r0 BEKTOPA

Beoo : xn;"]‘."‘; iel.y; jel.N.

Beoo : xn;:‘;"; iel.y; jel.N.

Baok 2 +

W —

Cospanue MaTPHLE! CyyaifReIX 3HAYEHUIH KOOPAMHAT MU L HAYANBHBIX BEKTOPOB ONTUMU3ALHY X7

Brraucrenne BeKTopa pyRkuuu teny F Juis |i HavaibHbIX BEKTOPOB ONTHMu3ALMH X7
O6benunenne MaTpuibi X# ¢ F. O nomy sy X
|«
Brok 3 ¢‘
CopTHpoBKa X no anementoB N+I cTpoku

Baox 4

bnox 6

OKOHYAHHE
PACYETA

=I H cueTqnKa r={

<

A

Brok 7

1. CozaHue BeKTOPA IENBIX CTyYAHHEIX HEMOBTOPSIOUIMXCA YHCEN Ha HTepBane ot 1 10 6,95q1
2. Co3gaHue MaTPHIb! KOOPAUHAT N+] HaualbHEIX BEKTOPOB An

3. Beruncnenue pexropa dyHxupun uemu Fr wist N+1 sextopos An.

4. ObbeuHenne MATPHIEl A7 ¢ BeKTOpOM QyHKIun tenn Fr. OGpasopanne MaTpuisr 4

Brok 8 r

Coptuposka N+1 cTon61oB MaTpuis A O BO3DACTARKIO 31eMenToB N+1 CTDOKH

Brok 10

1. 3ammcp A ' B X"OPHY brox 1] Her
2. YeraHoeka cuetunka r=r+]

Puc. 1. Mudopmanmonnas 6mok-cxema ML A (wacts 1)




                             [image: image24.jpg]Biok 12

1. BErdBCAeHHe KOOD/HAT IEHTPA TAKECTH MaTpRusl 4 2
1 [ nar .
ez =0 X )=y | i€ LN 4
L AN
2. B «C
a,N+3 =21 N2 ~@i N4 ONeLN+3 = f(Gineg )i T€ LN

Brnok 13

Brok 14 Jla

N+ =20;,N13 =4 N+2i ON+LN+e = S(8iNg); P€LN

Biok 15 Buox 16
Her

Ha

Brok 18 Brok 17

Samucs AM 5 4™

Bnox 19

3armes 4™ 3 4™

Briok 20

BumonseHne OIepanun CCHKATHE?)
@i nes =05 (@ Ny + i Na2 )i ANaaNes = (8 nes )i i€ LN

Brok 21 Biok 22

AN g

Sammcs

Bnok 23

415 =05(ay;+a1 ) Gnas; = flar) i€LN; jeLiN+1

Puc. 2. Madopmarmonnas 61nok-cxema MI'A (gacts 2)





 
[image: image25.wmf].

μ

,

i

    

);

Xn

(

f

F

i

i

1

Î

=

                                                             (4)

Функция цели задается в аналитическом виде или ее значения вычисляются численным методом по программе.


В третьем пункте блока 2 производится объединение матрицы Xn и вектора F и создается матрица состояния популяции X

[image: image26.wmf]μ

,

N

μ

,

N

,

N

,

N

μ

,

N

μ

,

N

,

N

,

N

μ

,

μ

,

,

,

μ

,

μ

,

,

,

x

x

...

x

x

x

x

...

x

x

...

...

...

...

...

x

x

...

x

x

x

x

...

x

x

X

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

+

-

+

+

+

-

-

-

=

,                                               (5)

где элементами последней N+1 строки являются значения вектора F.


Матрица X в процессе генетического отбора обновляется от поколения к поколению и является показателем степени приближения решения к наилучшему или глобальному экстремуму.


В блоке 3 производится сортировка столбцов матрицы X  по возрастанию элементов N+1 строки. После сортировки последние столбцы матрицы X будут содержать неперспективные особи, которые при смене поколения популяций должны быть элиминированы, т.е. заменены на новые, более перспективные.


В блоке 4 популяция оценивается на вырожденность матрицы состояния X . Если условия блока 4 выполняются, задача считается решенной и алгоритм выходит на окончание расчета и в блоке 5 выводится первый столбец матрицы X. 

В противном случае в блоке 5 устанавливается начальное значение счетчика поколений r=0 и алгоритм переходит к блоку 7.


В первом пункте блока 7 создается вектор N+1 целых случайных неповторяющихся чисел P. Случайные числа выбираются из интервала от 1 до 0,9·( (по числу оставшихся в популяции перспективных особей) 


[image: image27.wmf].

N

,

j

    

);

μ

.

,

(

rnd

P

j

1

1

9

0

0

+

Î

×

=

                                               (6)

Во втором пункте блока 7 из матрицы состояния X выбираются столбцы родительской группы N+1 особей для r-го регулярного поиска потомка. Принцип формирования матрицы родительской группы An показан ниже


[image: image28.wmf].

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

An

1

N

N

2

1

1

N

N

2

1

1

N

N

2

1

P

,

N

P

,

N

P

,

N

P

,

N

P

,

2

P

,

2

P

,

2

P

,

2

P

,

1

P

,

1

P

,

1

P

,

1

+

+

+

=

L

L

L

L

L

L

L

L

                                            (7)        

 В третьем пункте блока 7 вычисляются N+1 элементов вектора значений функции цели Fr для столбцов матрицы An , а в четвертом создается матрица состояния родительской группы особей r-го регулярного поиска локального экстремума А. Элементами N+1 строки матрицы А является вектор значений функции цели Fr

[image: image29.wmf].

a

a

...

a

a

a

a

...

a

a

...

...

...

...

...

a

a

...

a

a

a

a

...

a

a

A

N

,

N

N

,

N

,

N

,

N

N

,

N

N

,

N

,

N

,

N

N

,

N

,

,

,

N

,

N

,

,

,

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

+

+

+

+

+

+

+

+

=

                                      (8)

В блоке 8 производится сортировка   столбцов матрицы А по возрастанию N+1 строки, а в блоке 9 оценивается степень сжатия столбцов матрицы А. Оценка делается по элементам N+1 строки. Если условие блока 9 выполняется, то считается, что локальный экстремум найден и в блоке 10 первый столбец матрицы А записывается в 0,9((+r-ый столбец матрицы X и устанавливается новое значение счетчика поколений r=r+1. Затем, в блоке 11 проверяется число найденных локальных экстремумов r.
 Если выполняется условие


[image: image30.wmf])

μ

,

int(

r

×

<

1

0

,                                                               (9)

где int(…) – целое число от аргумента, то алгоритм возвращается к блоку 3. В противном случае – к блоку 7.


Если условие (9) не выполняется, то алгоритм переходит ко второй части блок-схемы  к блокам регулярного поиска локального экстремума.


В блоке 12 вычисляются координаты центра тяжести матрицы А. Центр тяжести вычисляется без N+1-го наихудшего столбца. Там же, во втором пункте выполняется операция «отражения» от наихудшего столбца и вычисляется значение функции цели для отраженного N+2-го столбца.


Если значение функции цели в отраженной точке aN+1,N+3  меньше или равно, чем наилучшее aN+1,1, то в блоке 14 выполняется операция «растяжения»  матрицы в перспективном направлении. Для нового  aN+1,N+4  столбца вычисляется функция цели и сравнивается с наилучшим значением aN+1,1. Если aN+1,N+4  < aN+1,1, то столбец матрицы AN+4   записывается на место наихудшего столбца AN+1 и алгоритм возвращается к блоку 8 для новой сортировки столбцов матрицы А. В противном случае в столбец AN+1 записываются элементы столбца AN+3 и алгоритм также переходит к блоку 8.


Если в блоке 13  aN+1,N+3  > aN+1,1, то в блоке 18 элемент aN+1,N+3  сравнивается с элементом aN+1,N, второго после наихудшего столбца. Если  aN+1,N+3  < aN+1,N , то в столбец  AN+1 записываются элементы столбца AN+3 и алгоритм возвращается к блоку 8. В противном случае функция цели в N+3 столбце сравнивается с наихудшим N+1 значением.


Если aN+1,N+3  < aN+1,N+1, то в столбец  AN+1 записываются элементы столбца AN+3 и алгоритм переходит к блоку 20. В противном случае алгоритм переходит к блоку 20 без передачи элементов столбца.


В блоке 20 выполняется операция «сжатия» матрицы A в пространстве между центром тяжести и наихудшим столбцом и, соответственно, вычисление функции цели в новом N+5 столбце. Если aN+1,N+5  < aN+1,N+1, то в блоке 22 в столбец  AN+1 записываются элементы столбца AN+5 и алгоритм возвращается к блоку 8. В противном случае в блоке 23 происходит «редукция» матрицы А. Редукция – это уменьшение вдвое расстояния всех столбцов от наилучшего столбца  A1. Для новых значений элементов первых N строк всех столбцов матрицы А вычисляются и записываются в N+1 строку значения функции цели. Затем алгоритм возвращается к блоку 8.

 Для тестирования и иллюстрации работы МГА была составлена двумерная многоэкстремальная целевая функция вида


[image: image31.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

[

]

4

0

5

5

5

0

5

5

4

0

01

0

2

0

2

2

2

1

2

1

2

1

.

.

x

.

.

x

.

.

.

x

π

sin

x

π

sin

x

,

x

y

+

-

×

+

-

×

×

+

×

×

+

×

=

,                         (10)

имеющая глобальный экстремум в точке (5,5; 5,5).

На рис. 3 показаны шесть состояний поверхности отклика тестовой функции (10). 

[image: image32.png]




 EMBED PBrush  [image: image33.png]



                                   а)                                                                 б)                


[image: image34.png]




 EMBED PBrush  [image: image35.png]



                                  в)                                                                  г)


[image: image36.png]




 EMBED PBrush  [image: image37.png]



                                  д)                                                                   е)

Рис.3. Поверхности отклика тестовой функции цели

На рис. 3 а звездочкой отмечена точка глобального экстремума. Состояние задачи оптимизации для различных поколений эволюции популяции показаны на рис 3 б, в, г, д, е. На рис. 3 б показан начальный разброс точек  в первом поколении. В каждом  поколении удалялись по 3 наихудших особи. На замену им находились точки в локальных экстремумах. Расположение точек популяции в пятом, десятом и в пятнадцатом поколении представлены соответственно на рис. 3 в, г, д. Состояние решенной задачи, когда все точки стянулись в одну точку глобального экстремума, представлено на рис 3 е. Для получения окончательного решения потребовалось семнадцать поколений.

  
Как было отмечено выше, задача определения глобального экстремума является вероятностной. Причем, вероятность успешного поиска в первую очередь зависит от размера популяции 
[image: image38.wmf]μ

. Результаты исследования влияния размера популяции на вероятность гарантированного определения глобального экстремума представлены на рис.4. Для каждого заданного размера популяции 
[image: image39.wmf]μ

 проводилось по 1000 экспериментов,  в которых определялось число неудачных решений. 

[image: image40.jpg]100

9, ‘erufvadioe oJoHarEgOIY
sumorrattadio waoHIBOdog

Komriecteo ocobeii & momysmms




Рис.4. Результаты исследования влияния размера популяции на вероятность гарантированного определения глобального экстремума

Из графика, представленного на рис.4, видно, что при достаточном количестве особей в популяции модифицированный генетический алгоритм с высокой вероятностью находит глобальный экстремум. Так, при количестве особей в популяции 
[image: image41.wmf]μ

=40 вероятность определения глобального экстремума составила величину, близкую к 100%.

В качестве примера, иллюстрирующего вычислительные возможности модифицированного генетического алгоритма, рассмотрен оптимальный синтез двухсвязной системы регулирования с многоканальным регулирующим устройством МРУ (рис.5).

Объектом регулирования является прямоточный котел с взаимосвязанными регулируемыми параметрами: давлением пара за котлом 
[image: image42.wmf]k

P

 с регулирующим воздействием на расход топлива 
[image: image43.wmf]т

B

 и температурой в промежуточной точке пароводяного тракта 
[image: image44.wmf]пр

θ

 с регулирующим воздействием на расход питательной воды 
[image: image45.wmf]пв

D

. Передаточные функции по каналам регулирования и каналам взаимных связей в соответствии с динамическими характеристиками, полученными на реальном котле [9], имеют вид:


[image: image46.wmf](

)

(

)

;

s

s

W

3

11

1

18

1

+

×

=

 
[image: image47.wmf](

)

(

)

;

s

.

s

W

3

22

1

50

5

0

+

×

-

=



[image: image48.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

;

s

s

s

.

.

s

W

1

37

1

18

1

7

23

5

0

3

12

+

×

×

+

×

+

×

×

=

 
[image: image49.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

.

1

s

27

1

s

28

1

s

105

5

.

0

s

W

3

21

+

×

×

+

×

+

×

×

=

                      (11)

[image: image50.png]WII(XL

MPY

-
< Wuls

~ Pls) -

)\7\

W (s)





Рис.5. Структурная схема двухсвязной АСР

Исследование проводилось методом имитационного моделирования во временной области для регулирующих устройств, реализованных  следующими способами:

· с помощью двух не связанных между собой ПИ-регуляторов (4 настроечных параметра);

· с помощью нейросетевого двухканального регулятора [8] с взаимными связями между каналами (12 настроечных параметров).

Структура нейросети для реализации нейросетевого регулятора представлена на рис.6.


[image: image51.png]



Рис. 6. Структура нейросети двухканального регулятора

Параметрическая оптимизация анализируемой двухсвязной АСР для рассматриваемых вариантов реализации регулирующего устройства проводилась с помощью модифицированного генетического алгоритма. 

Переходные процессы для 
[image: image52.wmf]k

P

 и 
[image: image53.wmf]пр

θ

 при найденных настроечных параметрах ПИ-регуляторов (первый способ) и оптимальных параметрах нейросети (второй способ) представлены на рис 7 а, б ( соответственно, графики 1, 2). Для сравнения там же показаны переходные процессы этих параметров в АСР с ПИ-регуляторами, настройки которых найдены аналитическим методом по эквивалентным объектам, учитывающим взаимные связи (графики 3). 

На рис. 7  в, г переходные процессы в анализируемой АСР с оптимально настроенным двухканальным нейросетевым регулятором  (графики 2) сравниваются с процессами, полученными в работе [10] для регулирующего устройства с двумя ПИ-регуляторами и динамическим компенсатором “топливо 
[image: image54.wmf]т

B

-вода 
[image: image55.wmf]пв

D

” в виде РД-звена, параметры которых определялись с помощью алгоритма автоматизированной настройки (графики  4).


[image: image56.png]e

T

o

)

6l

S

0
-0

by

-0
-0

W Le

a)

i

os

0

-0

bp

-0
-0

B}

6)




Рис.7. Переходные процессы

Проведенные исследования показали, что предлагаемый модифицированный генетический алгоритм одинаково успешно позволяет оптимизировать настроечные параметры регулирующих устройств как в АСР с традиционными линейными алгоритмами, так и в АСР с нейросетевыми регуляторами. При этом структура регулирующих устройств может быть и более сложной, чем в приведенном примере.

Наряду с применением МГА в задачах анализа и синтеза сложных автоматических систем регулирования, открываются широкие возможности его использования для оптимизации диагностических процедур, реализуемых в АСУТП. В работах [11,12] рассмотрен метод диагностирования информационной подсистемы АСУТП ТЭЦ, в основу которого заложена искусственная нейросеть, обученная на выборке параметрических отказов средств измерения и результатов корректирующих поправок по избыточной информации балансовых соотношений тепломеханического оборудования. По статистическим характеристикам, полученным в последовательных циклах работы алгоритма коррекции, нейросеть формирует вектор признаков состояния каждого информационно-измерительного канала, совокупность которых позволяет проводить процедуры диагностирования. Модифицированный генетический алгоритм позволяет успешно проводить поиск оптимального вектора корректирующих поправок и параметрическую настройку нейросети. 

В заключение следует отметить, что для практического использования предложенного алгоритма разработана программа для ЭВМ Optim-MGA как инструментальное средство многопараметрической и многоэкстремальной оптимизации. Программа позволяет находить наилучшее значение функций, представленных в виде динамически присоединяемой библиотеки (dll-файла).

Список литературы

1. Nelder J.A., Mead R., A Simplex Method For Function Minimization, Computer J., No 7, 1964 P. 308-313.
2. Сабанин В.Р. , Смирнов Н.И. Расчеты автоматических систем регулирования в теплоэнергетике. МЭИ, 2002.
3. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Оптимизация настроечных параметров регулирующих устройств в АСР// Сборник трудов конференции Control 2003. МЭИ, 2003. С. 144-148.
4. Goldberg D.E. Genetic Algorithms in Search Optimizations and Machine Learning.-Addison.Wesly, 1989.
5. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности / Г.К.Вороновский, К.В. Махотило, С.Н. Петрашев, С.А. Сергеев. – Харьков, Основа, 1997. 

6. Махотило К.В. Разработка методик эволюционного синтеза нейросетевых компонентов систем управления// Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.— Харьков, ХГПУ, 1998 .
7. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Оптимальный синтез АСР методом имитационного моделирования с использованием генетических алгоритмов оптимизации // Труды всероссийской научной конференции ИММОД 2003. Санкт-Петербург.: ФГУП ЦНИИ технологии судостроения. 2003. С. 87-91.
8. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Автоматические системы регулирования на основе нейросетевых технологий // Сборник трудов конференции Control 2003. МЭИ, 2003. С. 45-51.
9. Биленко В.А., Давыдов Н.И. и др. Анализ динамики многосвязной системы регулирования мощности и температуры энергоблока с прямоточным котлом.//Теплоэнергетика. 1987. №10. С. 11-17.
10.  Ротач В.Я., Кузищин В.Ф., Башарин Д.Ю. Анализ применимости алгоритма автоматизированной настройки для двухсвязной АСР подачи топлива и питательной воды прямоточного котла// Сб. научных трудов “Теория и практика построения и функционирования АСУТП”. МЭИ.1993. С.35-44.

11.  Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И., Аракелян Э.К., Макаров О.Н., Андреев С.Н. Математическое и программное обеспечение алгоритма коррекции измеряемых параметров для расчета технико-экономических показателей на ТЭЦ// Вестник МЭИ. 2003. №1. С. 21-27.
12.  Репин А.И., Сабанин В.Р., Смирнов Н.И. Диагностика информационной подсистемы АСУТП с использованием технологий искусственного интеллекта // Тез. докл. Десятой Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов – т3., МЭИ. 2004 с. 145.



























































































_1135434117.unknown

_1135494806.unknown

_1135671224.unknown

_1135671588.unknown

_1136206913.unknown

_1136207547.unknown

_1135688787.unknown

_1135671452.unknown

_1135495956.unknown

_1135671147.unknown

_1135671189.unknown

_1135502472.unknown

_1135589116.unknown

_1135495821.unknown

_1135495878.unknown

_1135495460.unknown

_1135435017.unknown

_1135435072.unknown

_1135435085.unknown

_1135494805.unknown

_1135435040.unknown

_1135434498.unknown

_1135435009.unknown

_1135434486.unknown

_1135424193

_1135432858.unknown

_1135433855.unknown

_1135433882.unknown

_1135432869.unknown

_1135432852.unknown

_1135432855.unknown

_1135432835.unknown

_1135422360.unknown

_1135422413.unknown

_1135424064.unknown

_1135424082.unknown

_1135422440.unknown

_1135420667.unknown

_1135420735.unknown

_1131867573.unknown

