Н.И. Смирнов, В.Р. Сабанин, А.И. Репин
Московский энергетический институт  (технический университет)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОКОНТУРНЫХ  АСР 
С МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ
АННОТАЦИЯ

Решается задача поиска настроечных параметров в одноконтурной АСР с ПИД-, ПИДД2– и ПИДД2Д3–регуляторами. Для их настройки применен численный метод имитационного моделирования с использованием авторской версии модифицированного генетического алгоритма (МГА). Приводятся результаты сравнительного анализа чувствительности АСР с предложенными регуляторами.

1. ВВЕДЕНИЕ

В тех случаях, когда динамическая точность регулирования с ПИД-регулятором становится недостаточной, обычно идут на усложнение информационной структуры, примером чего могут служить многоконтурные системы автоматического регулирования [1]. 

Учитывая современные тенденции формирования регулирующих устройств в микропроцессорных контроллерах, представляется возможным идти по пути совершенствования и усложнения алгоритмов функционирования регуляторов. Такому направлению развития способствует активное внедрение в теорию и практику автоматического управления технологий искусственного интеллекта. В первую очередь это относится к искусственным нейросетям для структурной реализации алгоритмов управления и новым численным методам оптимизации на основе эволюционных алгоритмов для их настройки [2, 3]. 

С учетом изложенного, одним из способов повышения динамической точности в одноконтурной АСР с ПИД-регулятором может быть ввод в алгоритм регулирующего устройства составляющих, пропорциональных производным от отклонения регулируемого параметра второго, а при необходимости и более высокого порядка. 

Оптимальный синтез АСР принято проводить по динамическим характеристикам объекта регулирования, полученным путем адекватной аппроксимации экспериментальных кривых разгона. При этом передаточную функцию объекта 
[image: image1.wmf](

)

s

o

W

 представляют в виде дробно-рациональной функции 
[image: image2.wmf](

)

s

o

V

 и звена запаздывания на время 
[image: image3.wmf]τ

:


[image: image4.wmf](

)

(

)

s

e

s

o

V

s

o

W

×

t

-

×

=

.




(1)                                                                                                                            

Дробно-рациональная часть для наиболее распространенных в промышленности объектов с самовыравниванием представляется в виде цепочки из "
[image: image5.wmf]n

" последовательно включенных     А-звеньев с постоянными времени 
[image: image6.wmf]n

T

,...,

T

,

T

2

1

:


[image: image7.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1

1

2

1

1

+

×

×

×

×

+

×

×

+

×

=

s

n

T

s

T

s

T

K

s

o

V

.


(2)                                                                                                                            

Порядок знаменателя в выражении (2) определяется, с одной стороны, из условия адекватности аппроксимирующей передаточной функции, с другой стороны, полученная таким образом структура будет определять алгоритм оптимального регулятора, передаточная функция которого в первом приближении может быть представлена в виде [1]:


[image: image8.wmf](

)

(

)

s

s

o

V

s

p

W

×

t

×

=

1

.




(3)

После преобразований и дополнительных обозначений выражение (3) примет вид:


[image: image9.wmf](

)

...

s

Д

K

s

Д

K

s

Д

K

s

u

K

p

K

s

p

W

+

×

+

×

+

×

+

×

+

=

3

3

2

2

1

1

,


(4)

где 
[image: image10.wmf]3

2

1

Д

K

,

Д

K

,

Д

K

,

u

K

,

p

K

– настроечные параметры оптимального регулятора.

Для объекта при 
[image: image11.wmf]1

=

n

 оптимальным будет ПИ-алгоритм, при 
[image: image12.wmf]2

=

n

 ПИД-алгоритм,  при 
[image: image13.wmf]3

=

n

 ПИДД2-алгоритм и т.д. Настроечные параметры регуляторов достаточно легко могут быть выражены через параметры передаточной функции объекта.

При этом, в ПИДД2-алгоритме по сравнению с ПИД добавляется составляющая,  пропорциональная второй производной или ускорению отклонения регулируемого параметра. По аналогии можно говорить и о  ПИДД2Д3-алгоритме, включающим ещё и производную третьего порядка, характеризующую скорость ускорения.

Однако полученные таким образом регуляторы вряд ли сразу и безоговорочно могут быть приняты к практическому применению, тем не менее знание их свойств позволит оценить предельные возможности управления объектом. 

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

В современных микропроцессорных контроллерах формирование функционального блока регулирующего устройства (ФБ) осуществляется в соответствии с назначением регулятора и типом применяемого исполнительного механизма (рис.1).

Различают импульсные регуляторы, работающие с широтноимпульсным модулятором (ШИМ) и электрическим исполнительным механизмом постоянной скорости (ЭИМ) (рис. 1,а), и аналоговые регуляторы, применяемые в качестве вспомогательных в каскадных АСР, а также в одноконтурных АСР с пропорциональными исполнительными механизмами (ПИМ) (рис. 1,б). К числу последних относятся мембранные пневматические исполнительные механизмы, широко используемые в химических и нефтехимических производствах.

[image: image14.jpg]



Рис. 1. Структуры реализации регуляторов

Для представленных на рис.1 схем функциональный блок реализуется по структуре ПДД2 для ПИД-алгоритма, ПДД2Д3 для ПИДД2-алгоритма и ПДД2Д3Д4 для ПИДД2Д3-алгоритма. Например, передаточная функция ФБ для ПИДД2Д3-алгоритма будет иметь вид 


[image: image15.wmf](

)

.

s

K

s

K

s

K

K

s

K

s

W

Д

Д

Д

u

p

б

.

ф

4

3

3

2

2

1

×

+

×

+

×

+

+

×

=




(5)

С учетом того, что в первом приближении сочетание ШИМ и ЭИМ описывается передаточной функцией интегрирующего звена, а в схеме аналогового регулятора используется интегратор (И), передаточные функции анализируемых структур для ПИДД2Д3 – регулятора запишутся одинаково в виде:


[image: image16.wmf](

)

(

)

.

s

Д

K

s

Д

K

s

Д

K

s

u

K

p

K

s

s

фб

W

s

р

W

3

3

2

2

1

1

×

+

×

+

×

+

+

=

×

=



(6)

Таким образом, ФБ в контроллере может быть реализован путем расчета отклонения регулируемого параметра от задания и его производных соответствующего порядка с коэффициентами пропорциональности, являющимися настроечными параметрами. Поскольку в реальном контроллере осуществляется численное дифференцирование сигнала с помехой, то возникающие при этом погрешности могут затруднить практическую реализацию предложенных алгоритмов [4].

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ

Увеличение числа настроечных параметров до четырех и более делает известные аналитические методы расчета из-за их сложности практически неприменимыми. В связи с этим возникает необходимость использование алгоритмов численной оптимизации в сочетании с имитационным моделированием. В качестве целевого критерия для ступенчатых возмущений, вносимых раздельно по каналу регулирующего воздействия 
[image: image17.wmf](

)

t

λ

 и по каналу задания 
[image: image18.wmf](

)

t

u

, предлагается использовать интегральную оценку модуля переходного процесса: 


[image: image19.wmf](

)

(

)

(

)

min

p

t

dt

t

,

X

,

P

y

t

u

t

,

X

,

P

м

I

®

-

=

ò

0

,


(7)

где 
[image: image20.wmf]P

– вектор настроечных параметров (
[image: image21.wmf]p

K

, 
[image: image22.wmf]u

K

, 
[image: image23.wmf]1

Д

K

,
[image: image24.wmf]2

Д

K

,
[image: image25.wmf]3

Д

K

); 
[image: image26.wmf]X

– вектор входных воздействий 
[image: image27.wmf](

)

t

λ

,
[image: image28.wmf](

)

t

u

; 
[image: image29.wmf]p

t

– время переходного процесса.

Минимальное значение интеграла (7) не является инвариантным относительно рассматриваемых входных воздействий, поэтому настройки предлагается определять в зависимости от назначения АСР ( для стабилизирующей системы при 
[image: image30.wmf](

)

1

=

t

λ

, 
[image: image31.wmf](

)

0

=

t

u

, а для следящей – при 
[image: image32.wmf](

)

0

=

t

λ

, 
[image: image33.wmf](

)

1

=

t

u

). Метод позволяет определять и компромиссные настройки, обеспечивающие минимальное значение суммы интегральных оценок при раздельной подаче возмущений 
[image: image34.wmf](

)

t

λ

 и 
[image: image35.wmf](

)

t

u

. 

Оптимальные настроечные параметры регулятора стабилизирующей АСР минимизируют интеграл вида:


[image: image36.wmf](

)

min

p

t

dt

t

,

,

P

y

,

м

I

®

l

=

l

ò

0

.




(8)

В следящей АСР  минимизируется интеграл:


[image: image37.wmf](

)

min

p

t

dt

t

,

u

,

P

y

u

,

м

I

®

-

=

ò

0

1

.



(9)

Параметры компромиссной настройки минимизируют взвешенную сумму интегралов:


[image: image38.wmf]min

u

,

м

I

a

,

м

I

,

м

I

®

×

+

l

=

S

,
                
            
(10)

где 
[image: image39.wmf]a

– масштабный коэффициент, определяющий степень компромисса.

В приведенном ниже иллюстрационном примере для оптимизации использовалась авторская версия модифицированного генетического алгоритма "Optim-MGA". Алгоритм реализован в виде пользовательской программы для математической системы Mathcad [2] и в виде универсальной программы, зарегистрированной в Российском агентстве по патентам и товарным знакам  [5].

Многочисленные расчеты, проведенные по предлагаемой методике, показали, что рекомендуемые критерии имеют четко выраженный экстремум. 

Расчет по критерию (10) позволяет путем подбора степени компромисса получить настроечные параметры, обеспечивающие допустимое значение частотного показателя колебательности 
[image: image40.wmf]доп

M

. Аналогичного результата можно добиться с помощью критерия (8), вводя в него ограничение на 
[image: image41.wmf]доп

M

 в виде функции штрафа.

Для оценки запаса устойчивости представляется возможным использовать также интегральную степень затухания 
[image: image42.wmf]ин

ψ

, определяемую отношением линейного интеграла 
[image: image43.wmf](

)

t

,

X

,

P

л

I

 к интегралу по модулю 
[image: image44.wmf](

)

t

,

X

,

P

м

I

. К числу ограничений можно отнести как отдельные настроечные параметры, так и их соотношения. 

4. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Анализ чувствительности АСР с предлагаемыми алгоритмами регуляторов проводился путем сравнения графиков АЧХ замкнутой АСР до варьирования 
[image: image45.wmf](

)

w

зс

A

 и после варьирования 
[image: image46.wmf](

)

w

вар

зс

A

. В качестве характеристики варьирования использовалась АЧХ объекта регулирования 
[image: image47.wmf](

)

w

D

вар

о

A

 [1].

Предлагается следующий порядок проведения анализа:

1. В соответствии с рекомендациями по настройке (раздел 3) для ПИД-, ПИДД2- и ПИДД2Д3-регуляторов рассчитываются настроечные параметры, минимизирующие критерий (8) с ограничением на допустимую величину показателя колебательности (
[image: image48.wmf]55

1

.

M

доп

=

), после чего строятся исходные неварьированные АЧХ замкнутой системы относительно управляющего воздействия 
[image: image49.wmf](

)

w

зс

A

.

2. Величина варьирования АЧХ объекта 
[image: image50.wmf](

)

w

D

вар

о

A

, необходимая для оценки чувствительности выбирается из условия, чтобы график варьированной АЧХ АСР с ПИД-регулятором достигал максимального значения варьированного показателя колебательности 
[image: image51.wmf]38

2

.

вар

max

M

=

, теоретически обеспечивающего степень затухания, близкую к 
[image: image52.wmf]75

0

.

.

3. При выбранном таким образом значении 
[image: image53.wmf](

)

w

D

вар

о

A

 определяются варьированные АЧХ замкнутых АСР с ПИДД2- и ПИДД2Д3-регуляторами и затем по величине максимальных значений 
[image: image54.wmf]вар

max

M

 оценивается относительная чувствительность анализируемых АСР по сравнению с чувствительностью АСР с ПИД-регулятором.

5. ПРИМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ АСР ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА

В качестве примера, иллюстрирующего изложенное, приводятся результаты анализа АСР температуры перегретого пара. Математическая модель объекта регулирования представлена в виде передаточной функции по каналу: перемещение регулирующего органа расхода охлаждающей воды в пароохладитель – температура перегрева:


[image: image55.wmf](

)

(

)

(

)

t

×

-

×

+

×

×

+

×

=

s

e

s

T

s

T

o

K

s

o

W

3

1

2

1

1

,



(11)

где 
[image: image56.wmf]ч

/

т

C

o

   

.

o

K

26

3

=

; 
[image: image57.wmf]72

1

=

T

 с.; 
[image: image58.wmf]17

2

=

T

 с.; 
[image: image59.wmf]10

=

t

 с.

Результаты расчета настроек по критерию (8) для стабилизирующей АСР и по критерию (9) для следящей АСР без ограничений приведены в табл.1. Там же, для сравнения даны приближенные значения настроечных параметров оптимального для анализируемого объекта ПИДД2Д3-регулятора, вычисленные с применением формул (3), (4).

Наряду с настроечными параметрами, в табл.1 приведены также полученные значения показателей колебательности  и соответствующие им резонансные частоты. 

                                                                                                                                               Таблица 1.

	Параметры и показатели
	
[image: image60.wmf]min

I

,

м

®

l


	
[image: image61.wmf]min

I

u

,

м

®


	Ан. настр.

	
	ПИД
	ПИДД2
	ПИДД2Д3
	ПИД
	ПИДД2
	ПИДД2Д3
	ПИДД2Д3

	
[image: image62.wmf]р

K


	1.180
	5.396
	11.344
	0.65
	1.315
	2.040
	3.770

	
[image: image63.wmf]и

K


	0.024
	0.060
	0.286
	0.006
	0.011
	0.016
	0.031

	
[image: image64.wmf]1

Д

K


	50.21
	89.42
	319.2
	22.7
	42.44
	78.76
	139.1

	
[image: image65.wmf]2

Д

K


	-
	1687
	2736
	-
	693.3
	1215
	1427

	
[image: image66.wmf]3

Д

K


	-
	-
	23140
	-
	-
	9006
	10850

	
[image: image67.wmf]л

I


	41.67
	16.67
	3.496
	52.19
	28.09
	19.37
	32.26

	
[image: image68.wmf]м

I


	69.59
	18.83
	5.030
	58.64
	32.73
	20.33
	32.26

	
[image: image69.wmf]ин

y


	0.598
	0.885
	0.695
	0.890
	0.858
	0.953
	1.000

	
[image: image70.wmf]1

p

w


	0.020
	0.050
	0.089
	0.039
	0.015
	0.000
	0.073

	
[image: image71.wmf]1

M


	1.329
	2.154
	3.213
	1.020
	1.009
	1.000
	1.917

	
[image: image72.wmf]2

p

w


	0.054
	0.099
	0.178
	-
	-
	-
	-

	
[image: image73.wmf]2

M


	3.846
	4.247
	4.921
	-
	-
	-
	-


Переходные процессы в стабилизирующей АСР (
[image: image74.wmf]min

I

,

м

®

l

, 
[image: image75.wmf](

)

1

=

l

t

) и следящей АСР (
[image: image76.wmf]min

I

u

,

м

®

,
[image: image77.wmf](

)

1

=

t

u

), а также соответствующие им АЧХ показаны на рис.2. В целом, анализируя приведенные на рис. 2 графики переходных процессов и АЧХ, можно отметить, что с повышением в регуляторах порядка производных уменьшается динамическая ошибка, снижаются значения интегральных критериев и расширяется частотный диапазон АЧХ.

Следует отметить, что величина показателя колебательности в стабилизирующей АСР хотя и велика, однако с увеличением порядка производных в алгоритме регулятора изменяется незначительно.

[image: image78.jpg]76 T Ase (o)
#)-1 ”
THE { paugnl
fuiring
. / AL (2m)
J manin i
e | Ban)
R TR DA Trn 9 |
- J s
a)

A (o) T

26 uft)

/ nun | \ AL |

v
]
5
|

nuag?
B N I O i ¢
——
CR T TR A - T 7 1




Рис. 2. Переходные процессы и АЧХ в стабилизирующей (а, б) и следящей (в, г) АСР 

Особо следует отметить результаты настройки следящей АСР (рис. 2 в, г). Их анализ позволяет сделать вывод о том, что качество следящей АСР по всем показателям заметно повышается с увеличением порядка производных в алгоритме регулятора. При этом запас устойчивости становится даже несколько выше.

Далее, перед началом процедуры оценки чувствительности, с целью приведения АСР с анализируемыми регуляторами в одинаковое состояние по допустимой величине частотного показателя колебательности, были определены  настроечные параметры, обеспечивающие 
[image: image79.wmf]55

1

.

M

доп

=

 путем ввода соответствующей штрафной функции в критерий (8). Результаты проведенных расчетов сведены в табл. 2. Величина допустимого варьирования АЧХ объекта выбиралась из условия, чтобы значение варьированного показателя колебательности 
[image: image80.wmf]вар

max

M

 для АСР с ПИД-регулятором увеличилось с допустимого 
[image: image81.wmf]55

1

.

M

доп

=

 до 
[image: image82.wmf]38

2

.

. Величина 
[image: image83.wmf]max

о

A

D

, отвечающая поставленному условию, оказалась равной 
[image: image84.wmf](

)

w

×

o

A

.

235

0

. Далее, для полученной величины варьирования АЧХ объекта были определены значения варьированных показателей колебательности для ПИДД2- и ПИДД2Д3-регуляторов. Окончательные результаты представлены в табл.2 и на рис. 3 и рис.4.

Таблица 2

	
[image: image85.wmf]55

.

1

min;

,

=

®

-

×

+

l

доп

доп

м

M

M

M

b

I



	Параметры 
	ПИД
	ПИДД2
	ПИДД2Д3
	Параметры 
	ПИД
	ПИДД2
	ПИДД2Д3

	
[image: image86.wmf]р

K


	0.890
	2.687
	5.224
	
[image: image87.wmf]1

p

w


	0.019
	0.039
	0.058

	
[image: image88.wmf]и

K


	0.013
	0.032
	0.080
	
[image: image89.wmf]1

M


	1.236
	1.550
	1.550

	
[image: image90.wmf]1

Д

K


	29.34
	62.86
	150.9
	
[image: image91.wmf]2

p

w


	0.043
	0.080
	0.145

	
[image: image92.wmf]2

Д

K


	-
	967.7
	1905
	
[image: image93.wmf]2

M


	1.550
	1.550
	1.55

	
[image: image94.wmf]3

Д

K


	-
	-
	12.740
	
[image: image95.wmf]max

o

A

D


	0.235
	0.235
	0.235

	
[image: image96.wmf]λ

,

л

I


	76.92
	31.25
	12.50
	
[image: image97.wmf]вар

,

p

w


	0.047
	0.084
	0.149

	
[image: image98.wmf]λ

,

м

I


	93.79
	33.34
	13.52
	
[image: image99.wmf]max

вар

M


	2.380
	2.389
	2.412

	
[image: image100.wmf]λ

,

ин

ψ


	0.820
	0.937
	0.924
	
[image: image101.wmf]max

вар

M

D


	0.830
	0.839
	0.862


На рис. 3,а показаны переходные процессы в АСР с анализируемыми регуляторами, настроенными с ограничением на 
[image: image102.wmf]55

1

.

M

доп

=

. Соответствующие им АЧХ замкнутой АСР представлены на рис. 3,б.

[image: image103.jpg][ 46)-1
THa

03

/‘% g
nuane

A ()

05

03

nuan'e

nug

B)




Рис. 3. Переходные процессы (а); АЧХ в стабилизирующей АСР, обеспечивающей  
[image: image104.wmf]min

I

,

м

®

l

 при 
[image: image105.wmf]55

1

.

M

доп

=

(б); КЧХ регуляторов (в)

Анализ результатов в табл.2 и графиков на рис. 3 а, б достаточно убедительно подтверждает возможность желаемой настройки многопараметрических регуляторов, позволяющих значительно повысить качество и динамическую точность регулирования в одноконтурной АСР при соблюдении допустимого запаса устойчивости. Определенный интерес представляет вид КЧХ регуляторов (рис. 3, в). Годографы их КЧХ проходят соответственно два, три и четыре квадранта, начиная движение из 
[image: image106.wmf](

)

p

K

j

;

¥

-

 в четвертом квадранте и двигаясь против часовой стрелки.

[image: image107.jpg]g T

nuan'e

B)

o





Рис.4. Исходные и варьированные АЧХ АСР с ПИД-регулятором (а), с ПИДД2-регулятором (б), с ПИДД2Д3-регулятором (в) и графики приращений АЧХ (г).

На рис. 4 а,б,в показаны исходные и варьированные АЧХ замкнутой АСР с анализируемыми регуляторами из выше изложенного условия варьирования АЧХ объекта.

Для наглядности на рис. 4,г приведено сравнение графиков, определяющих приращение АЧХ замкнутой АСР при варьировании АЧХ объекта на 
[image: image108.wmf](

)

w

×

o

A

.

235

0

.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная методика позволяет настраивать анализируемые многопараметрические регуляторы на допустимые значения показателей запаса устойчивости как путем изменения степени компромисса при компромиссной настройке, так и путем ввода ограничений в виде функций штрафа в критериях оптимизации. 

Проведенный анализ чувствительности дал результаты, по которым можно сделать предварительный вывод о том, что чувствительность АСР с ПИДД2 и ПИДД2Д3-регуляторами регулятором по сравнению с ПИД-регулятором практически не изменилась. 

На основании полученных результатов представляется возможность проведения для объектов с известными динамическими характеристиками предпроектных исследований с выдачей рекомендаций о целесообразности использования в одноконтурных АСР многопараметрических регуляторов. Переход к более сложному алгоритму позволяет получить заметный выигрыш как по основным интегральным показателям качества, так и по величинам динамической ошибки и времени регулирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ротач В.Я. Теория автоматического управления. М.: Издательство МЭИ, 2004.

2. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Модифицированный генетический алгоритм для задач оптимизации и управления// Exponenta Pro. Математика в приложениях. 2004.  №3-4. С.78-85. 

3. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Параметрическая оптимизация и диагностика с использованием генетических алгоритмов//Промышленные АСУ и контроллеры. 2004. №12. С.27-31.

4. Волгин В.В., Смирнов К.О. Погрешности численного дифференцирования случайных процессов//Научный вестник МГТУГА. 2000. №27. С.91-97.

5. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Универсальная программа для оптимизации многоэкстремальных задач «Optim-MGA» // Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004610862. Российское агентство по патентам и товарным знакам/ (РОСПАТЕНТ). Москва, 8 апреля 2004.

PAGE  
113

_1172311725.unknown

_1172313345.unknown

_1174295942.unknown

_1175331493.unknown

_1175416887.unknown

_1188201059.unknown

_1188201078.unknown

_1175416954.unknown

_1175332934.unknown

_1175332983.unknown

_1175333380.unknown

_1175333789.unknown

_1175332956.unknown

_1175331802.unknown

_1175331996.unknown

_1175331795.unknown

_1175078686.unknown

_1175079031.unknown

_1175331198.unknown

_1175078957.unknown

_1175078367.unknown

_1172400297.unknown

_1172402401.unknown

_1172402506.unknown

_1172402521.unknown

_1172402486.unknown

_1172400256.unknown

_1172397858.unknown

_1172397890.unknown

_1172397918.unknown

_1172397929.unknown

_1172396862.unknown

_1172397735.unknown

_1172312538.unknown

_1172313234.unknown

_1172313310.unknown

_1172313334.unknown

_1172313286.unknown

_1172312947.unknown

_1172313100.unknown

_1172312591.unknown

_1172311789.unknown

_1172311988.unknown

_1172312505.unknown

_1172311985.unknown

_1172311750.unknown

_1172311781.unknown

_1172311728.unknown

_1172310581.unknown

_1172311663.unknown

_1172311718.unknown

_1172311721.unknown

_1172311715.unknown

_1172310654.unknown

_1172310655.unknown

_1172310651.unknown

_1172310653.unknown

_1172310639.unknown

_1162290033.unknown

_1162716797.unknown

_1172310571.unknown

_1172310577.unknown

_1162718507.unknown

_1162718516.unknown

_1162716636.unknown

_1162716644.unknown

_1162716633.unknown

_1162716535.unknown

_1162716539.unknown

_1162290064.unknown

_1162299567.unknown

_1159267288.unknown

_1159267327.unknown

_1162286782.unknown

_1162290003.unknown

_1159267341.unknown

_1162286613.unknown

_1159267343.unknown

_1159267340.unknown

_1159267296.unknown

_1159267326.unknown

_1159267289.unknown

_1159267284.unknown

_1159267287.unknown

_1159267283.unknown

