УДК

Модифицированный генетический алгоритм для задач оптимизации в управлении 

Сабанин В.Р., доцент, канд.техн. наук, доцент МЭИ 

 E-mail: SabaninVR@mpei.ru, 362-72-05, Москва, ул. Молостовых, 8-4-311, МЭИ

Смирнов Н.И., доцент, канд.техн. наук, доцент МЭИ 

 E-mail: SmirnovNI@mpei.ru, 362-77-20, Москва, пр. Буденного, 11-1-116, МЭИ

Репин А. И. аспирант МЭИ,

E-mail: RepinAI@mpei.ru, 362-77-20, Московская обл. г. Можайск, ул. 20 Января, 24-65, МЭИ

1. Введение

Получившие распространение имитационные методы моделирования в задачах управления предъявляют качественно новые требования к решению задач параметрической оптимизации. На замену аналитическим кос​венным приемам вычисления оптимальных настроечных параметров регуляторов все активнее приходят чис​ленные алгоритмы оптимиза​ции.

Опыт исследования алгоритмов управления показал, что для простых одноконтурных систем автоматического регулиро​вания (АСР) с линейными регуляторами задачи оптимизации, как правило, являются одноэкстремальными. Однако для сложных многоконтурных систем управле​ния и систем управления с нейроконтроллерами характерно наряду с глобальным наличие большого числа локальных экстремумов. Кроме того, локальные экстремумы появляются и при введении ограничений на пространство поиска.

Для решения одноэкстремальных задач оптимизации существует достаточное число градиентных и численных алгоритмов. Одним из таких алгоритмов является метод деформируемого многогранника Нелдера-Мида [1]. При оптимизации одноконтурной АСР с ПИ-регулятором такой алгоритм устойчиво находит оптимальные значения  настроечных параметров 
[image: image1.wmf]p

K

 и
[image: image2.wmf]u

K

 

для функции цели вида


[image: image3.wmf](

)

[

]

 ,

min

 

a

1

I

t

,

,

K

   

,

K

F

çä

y

,

ì

u

p

®

-

×

+

×

=

y

y

y

                                                      (1.1)

где 
[image: image4.wmf]ò

=

p

t

0

y

,

ì

dt

)

t

(

y

I

 - интеграл по модулю регулируемой величины 
[image: image5.wmf])

t

(

y

 на интервале времени переходного процесса 
[image: image6.wmf]p

t

; 
[image: image7.wmf]y

y

  

,

çä

- соответственно, заданная и текущая степень затухания переходного процесса регулирования;  
[image: image8.wmf]a

- масштабный коэффициент, учитывающий вес штрафной функции.

Применение  метода деформируемого многогранника для оптимизации двухконтурной АСР с дифференциатором и АСР с нейроконтроллерами различ​ной структуры приводит к неоднозначности решения. В каждом случае результаты зависят от выбранных на​чальных координат. Из этого следует вывод о многоэкстремальности подобных задач, и для их решения требу​ются методы глобальной оптимизации [2]. 

В настоящее время наиболее предпочтительными методами многоэкстремаль​ной оптимизации являются генетические алгоритмы  (ГА), реализующие постулаты теории эволюции и опыта селекции растений и животных [3].  Стратегия поиска оптимального решения в генетических алгоритмах опирается на гипотезу селекции: чем выше приспособленность особи, тем выше вероятность того, что у потомков, полученных с её участием, признаки, определяющие приспособленность, будут выражены ещё сильнее [4]. 
Если принять, что каждая особь популяции является точкой в координатном пространстве оптимизаци​онной задачи 
[image: image9.wmf][

]

li

i

2

i

1

i

x

,...,

x

,

x

X

, а приспособленность особи соответствующим значением функции цели 
[image: image10.wmf](

)

i

X

f

, то популяцию особей можно рассматривать как множество координатных точек в пространстве, а про​цесс эво​люции – как движение этих точек в  сторону оптимальных значений целевой функции.

 Следует отметить, что класси​ческий генетический алгоритм находит глобальный экстремум в вероятностном смысле. И эта вероятность за​висит от числа особей в популяции. Как показали исследования, при оптимизации сложных многоконтурных и многосвязных систем регулирования и аналогичных систем с ней​роконтроллерами генетические алгоритмы (в частности диплоидная версия ГА) с доста​точно высокой вероят​ностью находят глобальный экстремум. Однако вычисление функции цели вида (1) на интервале времени пере​ходного процесса требует значительных вычислительных ресурсов, что существенно сказывается на общем времени работы ГА.  

Особенностью ГА является то, что ни один из генетических операторов (кроссовер, му​тация, инверсия) в процессе генерирования потомков не опирается на знание локального рельефа поверхности отклика функции цели. Формирование потомков генетическими операторами происходит случайным образом и поэтому нет гарантии, что найденные реше​ния будут лучше родительских. Следовательно в процессе эволюции  встречается доста​точно большое число “неудачных” потомков, которые увеличивают число обращений к функции цели и  увели​чивают, тем самым,  время поиска глобального экстремума. 

Кроме того, ГА находят оптимальное решение только внутри заданного диапазона по​иска.  Поэтому приходится диапазоны поиска и число особей в популяции задавать с большим запасом, что также увеличивает время решения. 

Перечисленные особенности сдержи​вают широкое применение ГА в инженерной практике. Однако потребность в таких алго​рит​мах для решения прикладных задач сравнительно небольшой размер​ности постоянно растет, особенно в связи с намечающейся тенденцией внедрения в системы управления нейросетевых технологий.

[image: image112.jpg]A 1.0, 5) = [ oo Lt 1]

for jel.m
for ie 0N -

5,3 md(Dy - Dyg) + Dyg

e Sarle @ )

2o

I

whie [5g,n - 90| >

szt

o

whie < oo 1:n)

rerr

heo

whie hi=0

Mt 0

for je0.N
)

for je LN
for o0 j-
Miel P,

het i M=o
for je 0.
o @)

al ey
k0
as < rsori(as, 1)

whie [asy, - ssi0] > o

acas
for ic0.N-1
i
o [ DI Ere
N
=0

a2 < s+ e - s

anr & Serla P )

i a g € a0
for ieD.N-

a3 € s+ 2 (o0 - )
)

oz < Srla

0 O ey

W, v

i s
s
R R I T T,
A QD e gy otherwise
foriien N
et © 81+ 05 (o0 o)
s < Sarla B4 )
for je0.N e
for 1e0. N~ 1
g oo 05 o= o)
e Sala @ )
R DR S
o0
w® o
SRy
cexrt
etun o i %> 1000
| (o), ©

x ¢ ssori(x, 1)
cetuen x i 2> 500

©

500 i) S S 5 ek

010
o2 e[y 0] w3 SoveMOAGLuDSw) Sl




В данной статье приводится пользовательская программа для Mathcad, а также результаты тестиро​вания и примеры использования в задачах управле​ния авторской версии модифицированного генетического алгоритма (МГА). 

 Целью модификации существующих ГА является  разработка алгоритма, который спо​собен  с требуемой вероятностью достигнуть глобального экстремума с наименьшим числом обращений к функции цели. Авторы считают, что такой алгоритм найдет применение в задачах оптимального синтеза систем управления, а также в других исследовательских задачах.

2. Краткое описание МГА и программа в среде Mathcad  

Предлагаемый алгоритм содержит в себе гене​тиче​ские качества статистической селекции популя​ции поисковых точек. Для исключения “не​удачных” потомков в МГА реализована проце​дура регулярного поиска локальных экс​трему​мов с использованием операций дефор​мируе​мого многогранника. При смене поколе​ний в алгоритме заложена рекомендуемая во многих источниках 10-процентная замена неперспективных особей (элимини​рование).

На рис. 1 приведена факсимильная копия программы МГА для Mathcad, в которой реализованы процедуры статисти​ческого задания особей в популяции, сорти​ровки и элиминирования не​перспективных особей, вероятностной селек​ции группы особей для начала ре​гуляр​ного поиска локальных экстремумов, опера​ций регулярного поиска локальных экстрему​мов, а также процедур завершения работы алго​ритма. В представленной программе решается задача поиска глобального экстремума функции (3.1).

3. Описание методики и результаты             тестиро​вания МГА

[image: image113.jpg]5045

5035

503




Известной особенностью генетиче​ских алгоритмов является вероятностный ха​рактер определения глобального экстремума. Степень совершенства алгоритмов зависит как от запро​граммированного меха​низма гене​тической обработки информации  (заложенные в программе генетические опе​рации и стратегия их работы, заданное число элиминированных особей), так и от пользовательских установок начальных усло​вий и объема используемой при поиске ин​формации (заданное число особей в популя​ции ( и область поиска D).

 На пользова​тель​ском уровне для гарантированного оп​ре​деления глобального экстремума требуется задание большого числа особей в популяции и поиска глобального экстремума в широком диа​пазоне оптимизи​руемых переменных. Выполнение перечисленных условий требует больших временных затрат на поиск, что сущест​венно ограничивает применение генетических алгоритмов в повседневной инженерной практике. В оптимиза​ционных задачах  управления, где функция цели вычисляется алгоритмически (например, по интегральным оценкам переходных процес​сов регулирования) временные за​траты на решение  могут быть косвенно оценены по числу обращений к функции цели. 

Для предлагаемого алгоритма выполнено тестирование влияния заданных значений ( и D на вероятность определения глобального экстремума ( и числа обращений к функции цели S. Для сравнения параллельно с  МГА проведено тестирование диплоидной версии ГА [5].  


Тестирование проведено для трех двухмерных функций цели. На рис. 2а, б, в для этих функций показаны изометрические изображения и сечения по опти​мальной координате x2.  Первая функция предложена авторами статьи, вторая и третья взяты из ис​точника [6].  Аналитические выражения функций имеют вид


[image: image11.wmf][

]

[

]

4

,

0

)

5

,

5

x

(

5

,

0

)

5

,

5

x

(

4

,

0

01

,

0

2

,

0

)

x

sin(

)

x

sin(

)

x

x

(

f

2

2

2

1

2

1

2

1

+

-

×

+

-

×

×

+

×

×

+

×

=

p

p

;                 (3.1)


[image: image12.wmf][

]

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

1

)

x

x

(

001

,

0

1

5

,

0

)

1

x

x

sin(

5

,

0

)

x

x

(

f

+

×

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

=

;                                                  (3.2)


[image: image13.wmf][

]

[

]

3

e

e

)

x

x

x

2

,

0

(

10

e

)

x

1

(

3

)

x

x

(

f

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

x

)

1

x

(

)

x

x

(

5

2

3

1

1

)

1

x

(

x

2

1

2

1

-

+

-

-

-

+

-

-

-

×

-

-

×

×

-

×

-

×

=

.           (3.3)

Для определения оценки ( для заданных значений D и ( было выполнено по 10000 решений МГА и ГА. Затем из каждых 10000 результатов отбирались правильные решения и вычислялся процент их появления. Найденная таким образом величина принималась за оценку вероятности появления пра​вильного решения (.

 Такая процедура проделывалась для трех диапазонов поиска.  Диапазоны поиска выбирались индивиду​ально для каждой функции цели. Полученные данные обрабатывались с помощью встроенных функций Mathcad interp и regress.

На рис. 3 показаны графики зависимостей вероятности определения глобального экстремума от числа особей в популяции для функции (3.1). 

Критерием правильности решения задачи принята 97-процентная вероятность появления правильных решений. Из графиков (рис. 3) выбраны числа особей в популяциях (97, которые  гарантируют такую вероят​ность. Затем для всех шести значений (97 выполнено по 10000 решений задачи оптимизации.  В процессе решений подсчитывались числа обращений к функции цели S. Значения S являются дискретными слу​чайными числами. Для шести ансамблей из 10000 значений S  рассчитаны   функции плотности распределения. Расчеты выполнялись с помощью встроенной функции Mathcad  hist.

В качестве вероятностных оценок  времени решения задачи опти​мизации предлагается использовать абсциссу пика кривой распределения (моду), и ординату пика кривой распределения случай​ного числа S (эксцесс). 

На рис. 4 показаны шесть графиков функций распределения вероятности дискретной случайной вели​чины S (число обращений к функции цели) для протестированной функции (3.1).

В табл. 1 сведены результаты тестирования трех функций цели (3.1), (3.2) и (3.3) двумя анализируемыми алгоритмами. Из табл. 1 видно, что МГА почти в два раза меньше обращается к функции цели по сравнению с диплоидной версией ГА. Кроме того, в процессе регулярного поиска МГА способен найти глобальный экстремум за пределами заданного диапазона. 

Для иллюстрации работы МГА на рис. 5 показаны четыре поверхности отклика функции (3.1), на которых показано множество особей (координатных точек) в процессе эволюции поколений. Звездочкой отмечена точка глобального экстремума. На рис. 5 а показан начальный разброс точек  в первом поколении. В популяции тридцать особей. В каждом  поколении  удалялись по три наихудших особи. На замену им находились точки в локальных экстремумах. Расположение точек популяции в десятом и в пятнадцатом поколении представлены соответственно на рис. 5 б и 5 в. Состояние решенной задачи, когда все точки стянулись в одну точку глобального экстремума, представлено на рис 5 г. Для получения окончательного решения потребовалось семнадцать поколений.

Таблица 1

	Функция
	Диапазон

поиска
	Число особей в популяции, гарантирующее определе​ние глобального экстре​мума с вероятностью 97%
	Ордината пика кривой распределения вероятности числа  обращений к функции цели, %
	Абсцисса пика кривой распределения вероятности числа  обращений к функции цели (мода случайной величины S)

	
	
	МГА
	ГА
	МГА
	ГА
	МГА
	ГА

	1
	0 ( +10
	35
	69
	29,89
	13,5
	5070
	5070

	
	+3 ( +7
	34
	138
	28,07
	8,89
	5642
	8423

	
	+15 ( +25
	38
	312
	24,54
	6,11
	6542
	18890

	2
	-10 ( +10
	18
	46
	24,95
	11,68
	1267
	1762

	
	-20 ( +20
	25
	59
	13,56
	7,93
	2370
	2857

	
	-40 ( +40
	29
	97
	12,55
	5,34
	2796
	5228

	3
	-3 ( +3
	15
	39
	23,25
	7,59
	960
	2160

	
	-6 ( +6
	20
	58
	14,63
	3,00
	1230
	5070

	
	-12 ( +12
	70
	120
	11,25
	3,09
	1170
	4320

	Суммарное для девяти тестов число обращений к функции цели
	27047
	53780


[image: image14.jpg]‘BepoATHOCTS NPABITSHOMD PLRHC, %

Heonegosame MIA 32 HeenegosamreTA
o
2 oo
g
7‘ o
En
Lk
Eﬁﬂ'
| &,
W 32 34 3 3 0“0 w10 20 20 30
i Rl R el
Lty mon o o

— Duansson 43- 47 — - Vposem 97%




Рис. 3. Зависимость вероятности определения глобального экстремума от числа особей в популяции 

для функ​ции цели  (3.1)

4. Примеры применения МГА

4.1. Оптимальный синтез АСР с добавочными информационными каналами

В первом примере рассматривается применение МГА в задаче  оптимального синтеза автоматических систем регулирования (АСР) с добавочными информационными каналами, получивших широкое распространение в практике автоматизации технологических процессов, в том числе на ТЭС. 

Из этого класса АСР наиболее известными являются системы с дифференцированием вспомо​гательных величин, в частности АСР температуры перегретого пара в энергетических паровых котлах. 

 В России техническая реализация подобных систем регулирования в настоящее время осуществляется на базе традиционных линейных алгоритмов. Однако представляет интерес исследование потенциальных воз​можностей регулирующих устройств, функционирующих на основе нейросетевых технологий - нейроконтрол​леров. Структурные схемы таких АСР приведены на рис 6.
 В системе с дифференцированием вспомогательной величины 
[image: image15.wmf](

)

t

z

  (рис. 6 а) регуля​тор 
[image: image16.wmf](

)

s

W

p

 функционирует, как правило, по ПИ-алгоритму и имеет два настроечных параметра 
[image: image17.wmf]p

K

и 
[image: image18.wmf]u

K

, а дифференциатор 
[image: image19.wmf](

)

s

д

W

 выбирается в виде реального дифференцирующего звена с параметрами 
[image: image20.wmf]д

K

 и 
[image: image21.wmf]д

Т

.  Таким образом, анализируемая система имеет четыре настроечных параметра.

[image: image22.jpg]Omocurems e W CoB

03

018

012

0061

0 000 110

— uanssor:0-H0, s MTA
— Huanesom +3- +7 mabCA

1510 210t 2510
i SOpatuerodt X YR

== Muamasor 0-+0 gaCA

== Muaneom +3-+7 gl

— Tuenesor -15 - 425 maMTA = Huanesor -15 - 425 malA

310" 3510t




Рис. 4. Графики функций распределения вероятности 

[image: image23.jpg]



Рис. 5. Иллюстрация эволюции популяции от поколения к поколению в процессе работы МГА
[image: image24.jpg]|

HefipoxonTponre;





Рис 6. Структурные схемы АСР

а) с дифференциатором; б) с нейроконтроллером.

На рис. 6.б показана схема с нейроконтроллером, имеющим выходной сигнал для исполнительного ме​ханизма постоянной скорости в виде приращения положения регулирующего органа на каждом шаге решения 
[image: image25.wmf]m

D

, в результате интегрированя которого реализуется регулирующее воздействие 
[image: image26.wmf](

)

t

m

. Сигналами на входе нейроконтроллера являются отклонение 
[image: image27.wmf]e

 основной регулируемой величины 
[image: image28.wmf](

)

t

y

 от заданного значения 
[image: image29.wmf](

)

t

u

 и его первая производная 
[image: image30.wmf]e

D

, а также первая 
[image: image31.wmf]z

D

 и вторая 
[image: image32.wmf]z

2

D

 производные вспомога​тельной величины 
[image: image33.wmf](

)

t

z

. В первом приближении такая структура соответствует ПИ- алгоритму по основ​ной переменной 
[image: image34.wmf](

)

t

y

и ПД - алгоритму по вспомогательной переменной  
[image: image35.wmf](

)

t

z

.

Нейроконтроллер в анализируемой системе  реализован в виде трехслойной искусственной  нейросети с двумя нейронами в скрытом слое и шестью синаптическими весовыми коэффициентами  
[image: image36.wmf](

)

6

2

1

w

,...,

w

,

w

W

, являющи​мися настроечными параметрами [7].

Расчет настроечных параметров традиционной АСР с дифференциатором в случае малой инерционности вспо​могательного канала 
[image: image37.wmf](

)

s

z

μ

W

 может быть выполнен известным аналитическим методом (АМ) [8]. Дифференциатор 
[image: image38.wmf](

)

s

д

W

 рассчитывается на заданный запас устойчивости по отношению передаточных функ​ций основного и вспомогательного каналов 
[image: image39.wmf](

)

(

)

s

z

μ

W

s

y

μ

W

, а регулятор 
[image: image40.wmf](

)

s

p

W

 по передаточной функции эквива​лентного объекта


[image: image41.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

s

д

W

s

z

μ

W

s

y

μ

W

s

р

э

W

×

+

=

.                                                            (4.1)

Для случая, когда инерционность вспомогательного канала 
[image: image42.wmf](

)

s

z

μ

W

 сравнима с инерционностью основ​ного 
[image: image43.wmf](

)

s

y

μ

W

, рекомендуется итерационная процедура до выполнения условия сходимости [9].

При таком подходе в эквивалентном объекте для уточнения настроек дифференциатора 
[image: image44.wmf](

)

s

д

W

 появля​ется замкнутый контур и необходимость учета настроек дифференциатора на предыдущем шаге итерационной процедуры, что сказывается на сходимости и заметно усложняет решение задачи за счет увеличения числа рас​четных циклов.

В работе [10] предложен эффективный метод многомерного сканирования (ММС). Однако и он является достаточно громоздким и не гарантирует попадание в область глобального экс​тремума целевой функции.

В схеме с нейроконтроллером расчет синаптических коэффициентов аналитическими методами прак​тически невозможен. 

Необходимость поиска глобального экстремума при наличии большого числа локаль​ных в подобных системах и возрастающая с увеличением числа настроечных параметров сложность вычисли​тельных процедур делает решение подобных задач возможным лишь с применением алгоритмов численной оптимизации с использованием приемов имитационного моделирования.

Раскроем подробнее сущность задачи оптимизации с использованием целевой функции вида (1.1) для ступенчатых входных воздействий, внесенных раздельно по каналу регулирующего органа 
[image: image45.wmf](

)

t

l

 и по каналу зада​ния 
[image: image46.wmf](

)

t

u

.  Интеграл по модулю в этом случае примет вид


[image: image47.wmf](

)

(

)

(

)

min

dt

t

,

X

,

P

y

t

u

t

,

X

,

P

I

p

t

0

ì

®

-

=

ò

,                                                    (4.2)

где 
[image: image48.wmf]P

- вектор настроеч​ных параметров 
[image: image49.wmf]д

K

,

u

K

,

p

K

,
[image: image50.wmf]д

Т

 для схемы с дифференциатором, и 
[image: image51.wmf]6

1

w

w

¸

 для схемы с нейроконтроллером;  
[image: image52.wmf]X

- вектор входных воздействий  
[image: image53.wmf](

)

t

l

, 
[image: image54.wmf](

)

t

u

.

С учетом того, что минимальное значение интеграла (1.1) не является инвариантным относительно вход​ных воздействий, действующих по различным каналам, предлагается определять компромиссные настройки, обеспечивающие суммарное значение интегралов при раздельной подаче возмущений 
[image: image55.wmf](

)

t

l

 и 
[image: image56.wmf](

)

t

u

. В этом слу​чае вектор 
[image: image57.wmf]X

 можно представить в виде 


[image: image58.wmf].

  

1

0

     

0

1

   

X

   

u

   

     

          

ú

û

ù

ê

ë

é

=

l

                                                                          (4.3)

Интеграл по модулю 
[image: image59.wmf](

)

ò

=

dt

t

y

I

y

,

ì

в отличие от применяемого в аналитических методах линейного интеграла 
[image: image60.wmf](

)

ò

=

dt

t

y

I

y

,

ë

 устраняет влияние отрицательных значений 
[image: image61.wmf](

)

t

y

, имеющих место в колебательных процессах. При этом поверхность отклика с таким критерием имеет наиболее предсказуемый характер с точки зрения чис​ленных поисковых процедур.

Оценку интеграла и поиск экстремума принято производить при единичных ступенчатых входных воз​действиях 
[image: image62.wmf](

)

1

t

=

l

и 
[image: image63.wmf](

)

1

t

u

=



[image: image64.wmf](

)

(

)

(

)

min

dt

t

,

u

,

P

y

1

dt

t

,

,

P

y

b

t

,

X

,

P

I

p

p

t

0

t

0

,

ì

®

-

+

l

×

=

ò

ò

S

,                                        (4.4)

где b - масштабный коэффициент.

Для обеспечения заданного запаса устойчивости, при необходимости, может быть использован прямой показатель в виде степени затухания 
[image: image65.wmf]y

, вводимый в целевой критерий в виде функции штрафа


[image: image66.wmf](

)

(

)

min

b

t

,

X

,

P

I

t

,

X

,

P

F

çä

,

ì

®

y

-

y

×

+

=

S

.                                                  (4.5)

Изложенный подход позволяет также накладывать ограничения и на отдельные настроечные параметры, ис​ходя из условия их практической реализуемости. 

Численный пример оптимального синтеза рассмотренных вариантов систем регулирования выполнен для АСР  температуры перегрева пара котла БМ-35-РФ с поверхностным охладителем [9]. Динамика основной 
[image: image67.wmf](

)

t

y

 и вспомогательной переменной 
[image: image68.wmf](

)

t

z

 представлена передаточными функциями


[image: image69.wmf](

)

(

)

(

)

1

s

1

.

9

1

s

7

.

54

e

08

.

0

s

W

s

23

y

+

×

×

+

×

×

=

×

-

m

,                                                             (4.6)


[image: image70.wmf](

)

(

)

(

)

1

s

5

.

11

1

s

9

.

48

e

1

.

0

s

W

s

10

z

+

×

×

+

×

×

=

×

-

m

.

Результаты расчета оптимальных настроечных параметров для двух вариантов АСР, полученные мето​дом модифицированного генетического алгоритма (МГА) приведены в табл. 2.

Для сравнения здесь же представлены параметры и показатели качества, полученные для АСР с дифференциатором с использованием аналитического метода (АМ) и метода многомерного сканирования (ММС). 

Характер переходных процессов в анализируемых АСР по результатам настроек, приведенных в табл.2, показан на рис.7. Следует отметить способность предложенного алгоритма к устойчивому поиску настроечных параметров, минимизирующих выбранную целевую функцию.

Применение МГА в рассмотренном численном примере позволяет получить настройки, уменьшающие площадь под графиком переходных процессов в АСР с дифференциатором по сравнению с настройками по АМ и ММС соответственно в 4.9 и 1.5 раза, а в АСР с нейроконтроллером в 5.2 и 1.6 раза.

Табл. 2

	Метод на​стройки


	Настроечные параметры 

АСР с дифференциатором
	Интегральные критерии для входного воздействия 
[image: image71.wmf](

)

1

=

t

λ



	
	
[image: image72.wmf](

)

s

W

p


	
[image: image73.wmf](

)

s

W

ä


	
[image: image74.wmf]l

,

ì

I


	
[image: image75.wmf]l

,

ë

I



	
	
[image: image76.wmf]p

K


	
[image: image77.wmf]u

K


	
[image: image78.wmf]д

K


	
[image: image79.wmf]д

Т


	
	

	МГА
	169.9
	0.133
	39.8
	3.560
	0.321
	0.281

	АМ
	3.5
	3.000
	29.4
	0.927
	1.582
	1.079

	ММС
	13.0
	1.500
	44.6
	2.165
	0.479
	0.462

	Метод на​стройки
	Настроечные параметры 

АСР с нейроконтроллером
	Интегральные критерии для входного воздействия 
[image: image80.wmf](

)

1

=

t

λ



	
	
[image: image81.wmf]1

w


	
[image: image82.wmf]2

w


	
[image: image83.wmf]3

w


	
[image: image84.wmf]4

w


	
[image: image85.wmf]5

w


	
[image: image86.wmf]6

w


	
[image: image87.wmf]l

,

ì

I


	
[image: image88.wmf]l

,

ë

I



	МГА
	-1.226
	-0.172
	0.185
	0.022
	-3.221
	-4.510
	0.301
	0.253


[image: image89.jpg]Bosmymenue no kaHany per-HuA BosMyleH E N0 KAHATY SA1aHHA

0025 V\ L5
002 125
00157 1
Z ool Lo
0.005 05
0, 5y @m0 2o °F

o 0 50 10 150 200 25

Bpaus, o Bpews, ©
— Mpertang, mactp AM  —— TIH-perub., macp. MCA

—— IM-per+angd., nactp. MMC ~ —— Heitpoxostp., actp. MTA




Рис.7. Переходные процессы  регулирования

4.2. Оптимальный синтез двухсвязной АСР

Во втором примере рассмотрен оптимальный синтез двухсвязной системы регулирования.

Объектом регулирования является прямоточный котел с взаимосвязанными регулируемыми парамет​рами: давление пара за котлом 
[image: image90.wmf]P

 с регулирующим воздействием на расход топлива 
[image: image91.wmf]B

 и температура в проме​жуточной точке пароводяного тракта 
[image: image92.wmf]θ

 с регулирующим воздействием на расход питательной воды 
[image: image93.wmf]D

. Передаточные функции по каналам регулирования и каналам взаимных связей в соответствии с динамическими характеристиками, полученными на реальном котле [11], имеют вид


[image: image94.wmf](

)

(

)

;

1

18

1

3

11

+

×

=

s

s

W

 
[image: image95.wmf](

)

(

)

;

1

50

5

.

0

3

22

+

×

-

=

s

s

W


                                             
[image: image96.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

;

1

37

1

18

1

7

.

23

5

.

0

3

12

+

×

×

+

×

+

×

×

=

s

s

s

s

W

 
[image: image97.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

.

1

27

1

28

1

105

5

.

0

3

21

+

×

×

+

×

+

×

×

=

s

s

s

s

W

                                 (4.7)

Исследование проводилось методом имитационного моделирования во временной области для регули​рующих устройств, реализованных:

-   с помощью двух не связанных между собой  линейных ПИ-регуляторов (4 настроечных параметра);

- с помощью двухканального нейроконтроллера с взаимными связями между каналами                           (8 настроечных параметров).

Структурная схема двухсвязной  АСР с нейроконтроллером показана на рис. 8.

[image: image98.jpg]Wy

Al

HefipoxonTponiep





Рис.8. Структурная схема двухсвязной АСР с нейроконтроллером

Параметрическая оптимизация анализируемой двухсвязной АСР для рассматриваемых вариантов реа​лизации регулирующего устройства проводилась с помощью МГА. В качестве целевой функции при настройке использовался суммарный интегральный критерий по модулю вида (4.4) для двух регулируемых величин 
[image: image99.wmf]P

 и 
[image: image100.wmf]q

с вектором входных воздействий


[image: image101.wmf]1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

X

u

  

u

  

  

       

2

1

2

1

=

l

l

                                                                          (4.8)

Переходные процессы для давления 
[image: image102.wmf]P

 и температуры
[image: image103.wmf]q

 при одновременной подаче возмущений 
[image: image104.wmf]1

)

t

(

1

=

l

 и 
[image: image105.wmf]1

)

t

(

2

=

l

 для найденных настроечных параметров ПИ-регуляторов (первый вариант АСР) и оптимальных параметров нейрконтроллера (второй вариант АСР) представлены на рис 9а, (соответственно, красный и синий графики). Для сравнения там же показаны переходные процессы этих параметров в АСР с ПИ-регулято​рами, настройки которых найдены аналитическим методом по эквивалентным объектам, учитывающим взаим​ные связи (пунктирная линия). На рис. 9 б показаны графики переходных процессов при одновременном изменении заданий  
[image: image106.wmf]1

)

t

(

u

1

=

 и 
[image: image107.wmf]1

)

t

(

u

2

=

.

На рис. 10 а, б показаны переходные процессы в анализируемой АСР с оптимально настроенным двухканальным нейроконтроллером  (синие графики) сравниваются с процессами, полученными в работе [12] для регули​рующего устройства с двумя ПИ-регуляторами и динамическим компенсатором ДК “топливо 
[image: image108.wmf]B

-вода 
[image: image109.wmf]D

” в виде реального дифференцирующего звена, параметры которого определялись с помощью алгоритма автоматизированной настройки (красные графики). Здесь же показаны графики переходных процессов в АСР такой же структуры, настроенные с использованием МГА (пунктирные графики). По интегральным оценкам качество регулирования в АСР с применением предлагаемого алгоритма повышается более чем в два раза.

[image: image110.jpg]0 12 20 0 40 60

Shuaro Eoic
i 5

i i

g g

£ 0 £0.75:

Eoas % o5

& &

5 025

015

0 1 20 0 40 60
jo— Bpews ¢

—— Cxewa ¢ gpysan TIH. per, mactp. M4

#++++ Cremsa c guywan [TH.per, sacrp. AM

“—— Cewa ¢ nefpoxommpomepons, mactp. MCA.




Рис. 9. Переходные процессы в двухсвязной АСР

[image: image111.jpg]i1 P
0
g 3
g 02 3 =
2
b1
02
03 0 120 240 360 480 600
Beusc Bre ¢
05 P
02 16—
& > Eiat o
EOp T £ :
£oas] Eoe
s o4
015

0 20 0 40 6w
Bpens ¢ Bpewac

—— Cxewa ¢ gpysen TIH.per +[JK, macrp. [5]

#+4++ Cremsa c guywan TTH.per 41K mactp. MT 4

—— Cewa ¢ nefipoxommpommepow, Hactp. MCA




Рис. 10. Переходные процессы в двухсвязной АСР

Проведенные исследования показали, что предлагаемый модифицированный генетический алгоритм одинаково успешно позволяет оптимизировать настроечные параметры регулирующих устройств как в АСР с

традиционными линейными алгоритмами, так и в АСР с двухканальным нейроконтроллером. При этом структура регулирующих устройств может быть и более сложной, чем в приведенном примере.

5. Заключение

В статье приведено описание и программа для Mathcad модифицированной версии генетического алгоритма для решения задач многоэкстремальной оптимизации. Предлагаемый алгоритм совмещает свойства случайной селекции генетического алгоритма с регулярным поиском метода деформируемого многогранника.

 Модификация существующего ГА сделана с  целью создания алгоритма, который с помощью опера​ций регулярного поиска способен  с требуемой вероятностью достигнуть глобального экстремума с наимень​шим числом обращений к функции цели.

Предназначен предлагаемый МГА для решения много​экстремальных задач оптимизации в управлении, а также может быть использован в других прикладных зада​чах. 

Алгоритм испытан на тестовых задачах. При тестировании сделано сравнение с результатами работы диплоидной версии генетического алгоритма.

Алгоритм реализован в пользовательской программе для Mathcad и универсальной программе. Пограммa для Mathcad установлена на Mathcad Application Server [13]. Универсальная программа под именем  «Optim-MGA» зарегистрирована в Российском Агенстве по патентам и товарным знакам [14]. Она позволяет находить наилучшее значение функций, значения которых могут быть вычислены в пользовательских про​граммах, представленных в виде динамически присоединяемой биб​лиотеки (dll-файла).

В качестве примеров, иллюстрирующих применение МГА, рассмотрены задачи оптимального синтеза АСР с дополнительным информационным каналом и двухсвязной АСР. С помощью МГА были найдены оптимальные настроечные параметры  линейных регуляторов и нейроконтроллеров. 

Литература
1. Nelder J.A.,Mead R., A Simplex Method For Function Minimization, Computer J., No 7, 1964 P. 308-313.

2. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Оптимизация настроечных параметров регулирующих уст​ройств в АСР// Сборник трудов конференции Control 2003. МЭИ, 2003. С. 144-148.

3. Goldberg D.E. Genetic Algorithms in Search Optimizations and Machine Learning.-Addison.Wesly, 1989.

4. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности / Г.К.Вороновский, К.В. Махотило, С.Н. Петрашев, С.А. Сергеев. – Харьков, Основа, 1997.

5. Махотило К.В. Разработка методик эволюционного синтеза нейросетевых компонентов систем управле​ния// Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.— Харьков, ХГПУ, 1998.

6. Attia A.A.,Horacek P. Adaptation of genetic algorithms for optimization problem solving// 7th International Conference on Computing MENDEL 2001. Brno, 2001. P. 36-41.

7. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Автоматические системы регулирования на основе нейросетевых технологий // Сборник трудов конференции Control 2003. МЭИ, 2003. С. 45-51.

8. Ротач В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими    процессами. М.: Энергоатомиздат, 1985.  

9. Панько М.А., Харахорин Д.А. Расчет оптимальных настроек регулятора в автоматической системе регулирования с сигналом по производной // Теория и практика построения и функционирования АСУТП / Сб. научн. тр. МЭИ. М.:Издательство МЭИ, 1998. С. 61-69.
10. Ротач В.Я. Метод многомерного сканирования в расчетах автоматических систем управления//Теплоэнергетика. №10. 2001. С. 33-38.
11.  Биленко В.А., Давыдов Н.И. и др. Анализ динамики многосвязной системы регулирования мощно​сти и температуры энергоблока с прямоточным котлом.//Теплоэнергетика. 1987. №10. С. 11-17. 
12. Ротач В.Я., Кузищин В.Ф., Башарин Д.Ю. Анализ применимости алгоритма автоматизированной на​стройки для двухсвязной АСР подачи топлива и питательной воды прямоточного котла// Сб. научных трудов “Теория и практика построения и функционирования АСУТП”. МЭИ.1993. С.35-44.

13. http:/www.vpu.ru/mas
14. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Универсальная программа для оптимизации многоэкстремальных задач «Optim-MGA» // Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004610862, Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ г. Москва, 8 апреля 2004 г.








































































Рис. 1. Программа МГА в среде Mathcad











Рис. 2. Функции, протестированные МГА











_1146473406.unknown

_1146929106.unknown

_1146981874.unknown

_1147016891.unknown

_1147095208.unknown

_1147095522.unknown

_1147095827.unknown

_1147095949.unknown

_1147099562.unknown

_1147095930.unknown

_1147095810.unknown

_1147095515.unknown

_1147095519.unknown

_1147095468.unknown

_1147095507.unknown

_1147095459.unknown

_1147017191.unknown

_1147017201.unknown

_1147017712.unknown

_1147017198.unknown

_1147017109.unknown

_1147017185.unknown

_1147017189.unknown

_1147017126.unknown

_1147017173.unknown

_1147017053.unknown

_1146982461.unknown

_1146982807.unknown

_1146982895.unknown

_1146983989.unknown

_1146984986.unknown

_1146983979.unknown

_1146982871.unknown

_1146982581.unknown

_1146982797.unknown

_1146982541.unknown

_1146982556.unknown

_1146981895.unknown

_1146981905.unknown

_1146981891.unknown

_1146929438.unknown

_1146933438.unknown

_1146981857.unknown

_1146931900.unknown

_1146929343.unknown

_1146929412.unknown

_1146929190.unknown

_1146493714.unknown

_1146577397.unknown

_1146722805.unknown

_1146929053.unknown

_1146657932.unknown

_1146722798.unknown

_1146650217.unknown

_1146657855.unknown

_1146577400.unknown

_1146577348.unknown

_1146493717.unknown

_1146473546.unknown

_1146474968.unknown

_1146493712.unknown

_1146493713.unknown

_1146474994.unknown

_1146473950.unknown

_1146473495.unknown

_1146473463.unknown

_1146472007.unknown

_1146472149.unknown

_1146472456.unknown

_1146472502.unknown

_1146473243.unknown

_1146472351.unknown

_1146472058.unknown

_1146470767.unknown

_1146470896.unknown

_1146471248.unknown

_1146471751.unknown

_1146471140.unknown

_1146470835.unknown

_1146470881.unknown

_1146470812.unknown

_1141651297.unknown

_1145802905.unknown

_1145802912.unknown

_1146470735.unknown

_1145802909.unknown

_1141651335.unknown

_1145802902.unknown

_1141651340.unknown

_1141651320.unknown

_1141651283.unknown

_1141651292.unknown

_1141651246.unknown

